
[image: image9.png]% GENERALITAT  iVAcE
\\\ VALENCIANA ENERGIA




AUDITORIA ENERGÉTICA / MEMORIA TÉCNICA AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 2018
Programa de Ahorro y Eficiencia Energética en la Edificación
ED33 – Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación interior
	SOLICITANTE

	Nombre:       

	IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

	Título:       

	LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

	Ubicación (Dirección):       

	Localidad:       
	CP:       
	Provincia:   FORMDROPDOWN 
 FORMDROPDOWN 


	CALENDARIO DE REALIZACIÒN DEL PROYECTO

	Fecha inicio:    /  /    
	Fecha finalización:    /  /    


Instrucciones:

· Esta memoria técnica deberá contener, como mínimo, los aspectos que se detallan a continuación en el presente documento. Asimismo, deberá estar estructurada según el guión establecido y firmada por el proyectista de la instalación o técnico competente o en su defecto, por el solicitante de la ayuda.
1. DATOS GENERALES

En este apartado se deberá realizar una descripción del edificio en el que se va a realizar el proyecto objeto de solicitud de subvención. Se deberán indicar como mínimo los siguientes aspectos:

· Datos Generales del edificio:

· Superficie del edificio (m2)

· Nº de plantas

· Año de construcción

· Opcionalmente, adjuntar fotografías del edificio.

· Tipo de edificio: Tipo de edificio: Centro de enseñanza/ Restaurante, bar/ Centro deportivo/ Oficinas/ Hotel/ Centro Comercial/ Hospital/Ambulatorio, etc.
· Datos Energéticos:

· Consumo Eléctrico Anual (kWh/año)

· Usos de la energía eléctrica (Iluminación, Climatización, ACS, Calefacción, Ofimática, etc…)

· Consumo Térmico Anual (kWh/año)

· Combustibles utilizados (Gas natural, GLP, Gasóleo, fuelóleo, biomasa, etc)

· Usos de los combustibles (Calefacción, ACS, etc.)
· Potencia Eléctrica instalada total (KW).

· Potencia Eléctrica instalada en iluminación (kW).
· Consumo eléctrico en iluminación durante el año 2016 (kWh)

· Área total del local o edificio (m²)

· Área iluminada afectada por la “Medida de Ahorro” (m2)

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ENERGÉTICAS DE LA ACTUACIÓN

Se indicará si se ha realizado una auditoría energética en el edificio en los últimos años. En caso afirmativo, se aportará una copia de la misma en formato electrónico.

En el presente punto se deberán desarrollar los siguientes apartados:

2.1. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
· Criterios de ahorro energético, considerados para definir la actuación.
· Descripción del uso y funcionamiento del edificio y/o dependencias.
· Especificar las zonas del edificio objeto de la reforma.
· Régimen de funcionamiento de las zonas afectadas por la actuación: horario, ocupación…
2.2. SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN 
Descripción y justificación detallada de la actual instalación de iluminación interior. Únicamente se deberá aportar información de las zonas del edificio que vayan a sufrir mejoras. Para cada una de las zonas objeto de reforma se deberá aportar, como mínimo: 

·  Uso de la zona: administrativo, habitación hotel, vivienda, pasillo, garaje, oficina, etc.
·  Ubicación de la zona en el edificio: planta, sector, exterior, interior, etc.
·  Horario de ocupación y de funcionamiento de la instalación de iluminación.
·  Datos de las lámparas a sustituir: número y tipo
 de lámpara incluyendo marca y modelo, potencia con equipo auxiliar (W), tipo de balasto (convencional, electrónico o regulable) y eficacia luminosa de la lámpara (lm/W).
·  Datos de las luminarias a sustituir: número y tipo de luminarias, marca y modelo y datos de la lámpara asociada.
·  Si existe, descripción del sistema de control y/o regulación de encendido de la instalación de iluminación, régimen de funcionamiento y potencia de iluminación controlada / regulada por el sistema.
· Factor de potencia global de la instalación.

· Fotografías diferenciadas por zonas, de la actual instalación de iluminación que se vaya a reformar.
· Una factura eléctrica del último año, emitida por la compañía suministradora.
2.3. DESCRIPCIÓN DE LA NUEVA INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN
Descripción y justificación detallada de la nueva instalación de iluminación. Para cada una de las zonas se detallarán las actuaciones de ahorro y/o eficiencia energética que se van a realizar, teniendo en cuenta las actuaciones apoyables indicadas en la convocatoria de ayudas. Las zonas se ordenarán en el mismo orden que en el apartado 2.2. 
Dependiendo de las actuaciones que se realicen en el proyecto, la memoria deberá contener, para cada tipo de actuación, los apartados descritos a continuación, que serán imprescindibles para su evaluación:
· Sustitución de lámparas. Características de las nuevas lámparas: tipo
, potencia de la lámpara (W), potencia del equipo auxiliar (W), tipo de balasto (convencional, electrónico o regulable) y eficacia luminosa de la lámpara (lm/W).

· Sustitución de luminarias. Características de las nuevas luminarias: marca, modelo, rendimiento de la luminaria y datos de la lámpara asociada (tipo, potencia de la lámpara (W), potencia del equipo auxiliar (W) y eficacia luminosa de la lámpara (lm/W)).

· Sistemas de Control de Encendido y Regulación. Descripción del nuevo sistema de control de encendido y regulación de nivel de iluminación, indicando número de unidades de control y/o regulación, marca y modelo, tipo (programación tiempo, control presencia, control luz natural, etc) y lámparas sobre las que actúa. Indicar reducción del número de horas de funcionamiento de la instalación de iluminación.
· Sistemas de gestión centralizada. Se describirán las actuaciones que realiza el sistema de gestión incluyendo características técnicas y las zonas sobre las que actúa.

· Reubicación de los puntos de luz. Descripción de la reforma que justifique un ahorro del consumo eléctrico en iluminación de al menos un 30%. Adjuntar planos de la actual ubicación y de la nueva ubicación de los puntos de luz.

NOTA: En cualquier caso, es necesario indicar la  reducción de potencia total (kW) para el conjunto de cambios.
Para el desarrollo de este punto 2 a modo de resumen, se utilizarán las siguientes tablas:

SITUACIÓN ANTES DE LA ACTUACIÓN

[image: image2.wmf]1

Habitaciones

50 m2

160 Lux

15 Habitaciones

750 m2

Portalamparas

12

-

-

-

180

2

Administracion

300 m2

503 Lux

1 planta

300 m2

Reflector con lamas en V (2x36)

66

-

65%

Magnético

66

3

Pasillos

70 m2

104 Lux

7 Pisos

490 m2

Downlight empotrado (1x50)

20

-

-

-

140

4

….……

N

EQUIPO 

AUXILIAR

η

 LUMINARIA 

(%)

ID

ZONA

AREA UNITARIA

Em ACTUAL

NΊ DE ZONAS 

IGUALES

AREA TOTAL

LUMINARIAS

NΊ  LUMINARIAS 

POR ZONA

DESCRIPCION DEPENDENCIAS

MARCA Y 

MODELO

NΊ TOTAL DE 

LUMINARIAS

TIPO

[image: image3.wmf]incandescente

-

60

15

1

60

10,80

NO

-

-

fluorescente

-

36

70

2

86

5,68

NO

-

-

Halogenas

-

50

16

1

52

7,28

NO

-

-

LAMPARAS

MARCA Y 

MODELO

TIPO

CONTROL Y 

REGULACION

Nº LAMP POR 

LUMINARIA

POT (W)  

CONSUMIDA POR 

LUMINARIA

POT (W) DE LA 

LAMP

POT CONTROLADA 

(kW) 

SI/NO

TIPO

EFICIENCIA 

(Lm/W)

POT CONSUMIDA 

POR EL SISTEMA 

(kW) 


SITUACION TRAS LA ACTUACIÓN

[image: image4.wmf]1

Habitaciones

Portalámparas

12

-

-

-

180

2

Administración

Reflector Parabólico y rejilla. (2x32)

44

-

80%

Electrónico

44

3

Pasillos

Downlight LED (1x7)

20

-

-

Electrónico

140

4

….……

N

 Sustitución de Halógenas por Spots LED



Cambio a tubos fluorescentes de alta Eficiencia y balasto electrónico reg.





LUMINARIAS

Sustitución de lámparas incandescentes por lámparas de bajo consumo

ID

ZONA

DESCRIPCION DEPENDENCIAS

TIPO

Nº  LUMINARIAS 

POR ZONA

USO

η 

LUMINARIA 

(%)

MARCA Y 

MODELO

NΊ TOTAL DE 

LUMINARIAS

EQUIPO 

AUXILIAR

[image: image5.wmf]fluorescente

-

20

60

1

20

3,60

NO

-

-

157

3,06

12

fluorescente

-

32

93

2

69

3,04

Si

DALI

1,5

508

1,99

6

LED

-

7

42

1

10

1,40

NO

-

-

102

2,8

4,5

CTE HE3

Em

VEEI

VEEI 

MAXIMO

POT 

CONTROLADA 

(kW) 

SI/NO

TIPO

POT CONSUMIDA 

POR EL SISTEMA 

(kW) 

LAMPARAS

TIPO

MARCA Y 

MODELO

EFICIENCIA 

(Lm/W)

Nº LAMP 

POR 

LUMINARIA

POT (W)  

CONSUMIDA POR 

LUMINARIA

CONTROL Y 

REGULACION

POT (W) DE LA 

LAMP


· A modo de ejemplo se han rellanado las tres primeras filas. 

· Se respetará el código de identificación de cada fila para facilitar su posterior comparación.

· En caso de realizarse la misma actuación en zonas con las mismas características, se consideraran zonas iguales. Las zonas consideradas iguales deberán tener la misma superficie, geometría, distribución de lámparas, etc.….

· Si en una zona existe más de un tipo de luminaria o lámparas, habrá que cumplimentar tantas filas por zona, como tipos de luminarias o lámparas haya en esa zona.

3. CÁLCULO JUSTIFICATIVO DEL AHORRO ENERGÉTICO

Para el conjunto de las actuaciones se deberá calcular el ahorro energético detallando los cálculos realizados. Asimismo se presentará un cuadro resumen con los siguientes datos:
· Energía consumida antes y después de la actuación (kWh).

· Ahorro de energía final (kWh) y primaria (kWh)
  y su equivalente en euros.

· Reducción de las emisiones de CO2
 asociadas a las propuestas.

4. CÁLCULO JUSTIFICATIVO DEL DOCUMENTO HE3 DEL CTE
Para cada una de las zonas objeto de la reforma, con excepción de aquellas reformas en interiores de vivienda, se detallará el cumplimiento de la DB-HE3-2013 del Código Técnico de la Edificación (CTE):
a) cálculo del valor de eficiencia energética de la instalación VEEI en cada zona, constatando que no se superan los valores límites consignados en la Tabla 2.1 del apartado 2.1 de la DB-HE3-2013 del CTE;

b) cálculo del valor de potencia instalada en el edificio en iluminación a nivel global, constatando que no superan los valores límite consignados en la Tabla 2.2 del apartado 2.2 de la DB-HE3-2013 del CTE;

c) comprobación de la existencia de un sistema de control y, en su caso, de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, cumpliendo lo dispuesto en el apartado 2.3 de la DB-HE3-2013 del CTE.
5. CATÁLOGOS TÉCNICOS

Se deberán adjuntar en esta memoria los catálogos técnicos de las lámparas, luminarias, reguladores, sistemas de gestión y equipos que se vayan a instalar.
6. INFORMACIÓN ECONÓMICA
6.1. INVERSIÓN DEL PROYECTO
En este apartado se deberá incluir una descripción de las distintas partidas del proyecto de eficiencia energética para el cual solicita la ayuda, incluyendo precio unitario, nº unidades y precio total, detallado según los siguientes conceptos:
Capítulo 1. Inversiones en luminarias, lámparas y equipos.

Capítulo 2. Sistemas de control y regulación
Capítulo 3. Instalaciones eléctricas
Capítulo 4. Elementos auxiliares necesarios (especificar de qué elementos se trata)
Capítulo 5. Obra Civil
Capítulo 6. Ingeniería y/o proyecto de instalación
Capítulo 7. Otros gastos asociados al proyecto
El presupuesto no incluirá el IVA.
Para aquellos proyectos con una inversión superior a 1.000.000 €, se deberá incluir un plan específico de financiación del proyecto donde se realice un análisis de la capacidad que tiene el beneficiario para acometer el proyecto presentado. En dicho estudio se podrán analizar aspectos tales como relación entre coste del proyecto y balance general anual, coste del proyecto y fondo de maniobra, etc.

6.2. INVERSIÓN DE REFERENCIA

Se deberá realizar una breve descripción indicando cuál sería la inversión del proyecto de referencia (proyecto con mismo nivel de producción, pero sin mejora ambiental ni ahorro de energía), es decir, la inversión debidamente justificada en tecnología no eficiente o en tecnología con la eficiencia mínima exigida por la legislación vigente. En dicha descripción se deberá incluir aspectos relativos a las características de los equipos/instalaciones de referencia (tecnología, potencias, rendimientos, etc.).

En el caso de proyectos en los que no exista una inversión de referencia se deberá justificar tal situación.

Asimismo, se incluirá el coste del proyecto de referencia anteriormente descrito (sin incluir el IVA).

6.3. PERIODO DE RETORNO

Deberá calcularse el período de retorno de la inversión según:


Período de retorno de la inversión (años): 
[image: image6.wmf]M

E

I

T

-

=


Siendo:
T = Tiempo de recuperación de la inversión [años]

I = Inversión total del proyecto [€]

E = Valor económico de la energía, sustituida o ahorrada [€]

M = Costes anuales de mantenimiento sin costes financieros y amortización [€]

[image: image7.png]



� Tipo de lámpara: vapor de mercurio, incandescente, incandescente halógena, fluorescente, halogenuros metálicos, vapor sodio alta presión, etc.


� Tipo de lámpara: fluorescente compacta, fluorescente, halogenuros metálicos, LED, vapor sodio alta presión,  etc


�  Los factores de conversión para transformar la energía final en energía primaria se estiman en:


- Energía eléctrica: 2,35 Energía primaria/Energía final


- Gas natural: 1,07 Energía primaria/Energía final


- GLP: 1,05 Energía primaria/Energía final


	- Gasóleo/Fuelóleo: 1,12 Energía primaria/Energía final


	- Carbón: 1,14 Energía primaria/Energía final


� Los factores de conversión para calcular las emisiones de CO2 se estiman en:


- Energía eléctrica: 3,84 tCO2/tep


- Gas natural: 2,34 tCO2/tep


- GLP: 2,72 tCO2/tep


- Gasóleo: 3,06 tCO2/tep


- Fuelóleo: 3,18 tCO2/tep


- Carbón: 4,20 tCO2/tep








Memoria Técnica ED33
Pág. 6
PAGE  
Memoria Técnica ED33
Pág. 4

[image: image1][image: image8.png]UNION EUROPEA

Fondo Europeo de
Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa



_1514900290.unknown

